## Sentabr
Fiderlar Sentabr Holatiga Ko'ra
Podstansiya | Fider Nomi | Umumiy oqim | Foydali oqim | Yo’qotish | Manzil | Quvvati (KVA) | Ma'sul xodim
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Ташлама | 77333 | 64959.72 | 12373.28 | Тумор МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Хакулобод | 182666 | 153439.44 | 29226.56 | Омонарик МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Камолий | 448000 | 376320 | 71680 | Чинобод МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Тола | 68000 | 57120 | 10880 | Фаровон МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Кияли | 65333 | 54879.72 | 10453.28 | Кияли МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Жужахона | 149000 | 125160 | 23840 | Нурафшон МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Парранда | 90666 | 76159.44 | 14506.56 | Сарнавул МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Куштепасарой 35/10 кВ Т-1 | ф.Кахрамон | 262000 | 220080 | 41920 | Кахрамон МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Куштепасарой 35/10 кВ Т-1 | ф.Янги-кишлок | 360000 | 302400 | 57600 | Сиза МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Куштепасарой 35/10 кВ Т-1 | ф.Сирмок | 260000 | 218400 | 41600 | Сирмок МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов

## Avgust
Fiderlar Avgust Holatiga Ko'ra
Podstansiya | Fider Nomi | Umumiy oqim | Foydali oqim | Yo’qotish | Manzil | Quvvati (KVA) | Ma'sul xodim
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Ташлама | 232000 | 194880 | 37120 | Тумор МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Хакулобод | 548000 | 460320 | 87680 | Омонарик МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Камолий | 1344000 | 1128960 | 215040 | Чинобод МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Тола | 204000 | 171360 | 32640 | Фаровон МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Кияли | 196000 | 164640 | 31360 | Кияли МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Жужахона | 447000 | 375480 | 71520 | Нурафшон МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Парранда | 272000 | 228480 | 43520 | Сарнавул МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Куштепасарой 35/10 кВ Т-1 | ф.Кахрамон | 786000 | 660240 | 125760 | Кахрамон МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Куштепасарой 35/10 кВ Т-1 | ф.Янги-кишлок | 1080000 | 907200 | 172800 | Сиза МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Куштепасарой 35/10 кВ Т-1 | ф.Сирмок | 780000 | 655200 | 124800 | Сирмок МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов

## 7 oy
Fiderlar 7 oy Holatiga Ko'ra
Podstansiya | Fider Nomi | Umumiy oqim | Foydali oqim | Yo’qotish | Manzil | Quvvati (KVA) | Ma'sul xodim
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Ташлама | 1904000 | 1599360 | 304640 | Тумор МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Хакулобод | 4408000 | 3702720 | 705280 | Омонарик МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Камолий | 11202000 | 9409680 | 1792320 | Чинобод МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Тола | 1668000 | 1401120 | 266880 | Фаровон МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Кияли | 1695000 | 1423800 | 271200 | Кияли МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Жужахона | 4143000 | 3480120 | 662880 | Нурафшон МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Чинобод 110/35/10 кВ T-1 | ф.Парранда | 1334000 | 1120560 | 213440 | Сарнавул МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Куштепасарой 35/10 кВ Т-1 | ф.Кахрамон | 4581000 | 3848040 | 732960 | Кахрамон МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Куштепасарой 35/10 кВ Т-1 | ф.Янги-кишлок | 9132000 | 7670880 | 1461120 | Сиза МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов
НС.Куштепасарой 35/10 кВ Т-1 | ф.Сирмок | 4689000 | 3938760 | 750240 | Сирмок МФЙ | 10 kV | С.Мирзахакимов