## 31-may, 2026
Podstansiyalar May Holatiga Ko'ra
Podstansiya Nomi | Umumiy oqim | Foydali oqim | Yo’qotish | Manzil | Lokatsiya (Lat) | Lokatsiya (Long) | Quvvati (KVA) | Ma'sul xodim | Podstansiya Nomi (manba) | Umumiy oqim (7 oylik jami) | Umumiy oqim (podstansiya faylida) | Foydali oqim (7 oylik jami) | Foydali oqim (podstansiya faylida) | Yo’qotish (7 oylik jami) | Yo’qotish (podstansiya faylida) | Manzil (manba) | Lokatsiya (manba) | Quvvati (KVA) (manba) | Ma'sul xodim (manba) | Eslatma | Manba (fayl, qator)
O'rmonbek | 1181467.7211 | 980122.5044 | 201345.2167 | O'rmonbek MFY | 40.8291 | 71.842 | 10000 | A.Baxriddinov | NS.O'rmonbek 110/35/10 | 8423207 | 1203315.29 | 7291127 | 1041589.57 | 1132079 | 161725.57 | [5 empty] | baliqchi/7 oylik/Elektr Podstansiyalar.xlsx, 3-qator
Baliqchi | 5911820.2789 | 5068703.4956 | 843116.7833 | Baliqchi MFY | 40.9014 | 71.8317 | 80000 | Sh.Xojimatov | NS.Baliqchi 110/35/10 | 46873455 | 6696207.86 | 40573662 | 5796237.43 | 6299792 | 899970.29 |  |  |  | SH.Xojimatov |  | baliqchi/7 oylik/Elektr Podstansiyalar.xlsx, 4-qator
Chinobod | 2531433.2681 | 2315538.6143 | 215894.6538 | Chinobod MFY | 40.8665 | 71.9689 |  | A.Tojiboyev | NS Chinobod 110/35/10 | 26354000 | 3764857.14 | 22137360 | 3162480 | 4216640 | 602377.14 | Chinobod | 40,866486,71968873 | 110 kV |  | Quvvati (KVA) o'rnida kuchlanish (kV) yozilgan - bo'sh qoldirildi | chinobod/Elektr Podstansiyalar.xlsx [7 oylik], 3-qator
Qo'shtepasaroy | 1675330.1428 | 1544655.2562 | 130674.8866 | A'lam MFY | 40.8508 | 72.0481 |  | A.Tojiboyev | NS Qo'shtepasaroy 35/10 | 18402000 | 2628857.14 | 15457680 | 2208240 | 2944320 | 420617.14 | A'lam | 40.850754,72.048060 | 35 kV |  | Quvvati (KVA) o'rnida kuchlanish (kV) yozilgan - bo'sh qoldirildi | chinobod/Elektr Podstansiyalar.xlsx [7 oylik], 4-qator
Oltinko'l | 368583.5892 | 339051.1295 | 29532.4596 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | transformatorlar.xlsx [May], 41-qator