## 31-iyul, 2026
Podstansiyalar Iyul Holatiga Ko'ra
Podstansiya Nomi | Umumiy oqim | Foydali oqim | Yo’qotish | Manzil | Lokatsiya (Lat) | Lokatsiya (Long) | Quvvati (KVA) | Ma'sul xodim | Podstansiya Nomi (manba) | Umumiy oqim (7 oylik jami) | Umumiy oqim (podstansiya faylida) | Foydali oqim (7 oylik jami) | Foydali oqim (podstansiya faylida) | Yo’qotish (7 oylik jami) | Yo’qotish (podstansiya faylida) | Manzil (manba) | Lokatsiya (manba) | Quvvati (KVA) (manba) | Ma'sul xodim (manba) | Eslatma | Manba (fayl, qator)
O'rmonbek | 1614166.7863 | 1367355.2001 | 246811.5862 | O'rmonbek MFY | 40.8291 | 71.842 | 10000 | A.Baxriddinov | NS.O'rmonbek 110/35/10 | 8423207 | 1203315.26 | 7291127 | 1041589.58 | 1132079 | 161725.58 | [5 empty] | baliqchi/7 oylik/Elektr Podstansiyalar.xlsx, 3-qator
Baliqchi | 7374755.2137 | 6377918.7999 | 996836.4138 | Baliqchi MFY | 40.9014 | 71.8317 | 80000 | Sh.Xojimatov | NS.Baliqchi 110/35/10 | 46873455 | 6696207.84 | 40573662 | 5796237.42 | 6299792 | 899970.26 |  |  |  | SH.Xojimatov |  | baliqchi/7 oylik/Elektr Podstansiyalar.xlsx, 4-qator
Chinobod | 3965161.9708 | 3313302.5602 | 651859.4106 | Chinobod MFY | 40.8665 | 71.9689 |  | A.Tojiboyev | NS Chinobod 110/35/10 | 26354000 | 3764857.16 | 22137360 | 3162480 | 4216640 | 602377.16 | Chinobod | 40,866486,71968873 | 110 kV |  | Quvvati (KVA) o'rnida kuchlanish (kV) yozilgan - bo'sh qoldirildi | chinobod/Elektr Podstansiyalar.xlsx [7 oylik], 3-qator
Qo'shtepasaroy | 2797788.7982 | 2325799.3981 | 471989.4001 | A'lam MFY | 40.8508 | 72.0481 |  | A.Tojiboyev | NS Qo'shtepasaroy 35/10 | 18402000 | 2628857.16 | 15457680 | 2208240 | 2944320 | 420617.16 | A'lam | 40.850754,72.048060 | 35 kV |  | Quvvati (KVA) o'rnida kuchlanish (kV) yozilgan - bo'sh qoldirildi | chinobod/Elektr Podstansiyalar.xlsx [7 oylik], 4-qator
Oltinko'l | 604394.231 | 503157.0417 | 101237.1894 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | transformatorlar.xlsx [Iyul], 41-qator