## 31-avgust, 2026
Podstansiyalar Avgust Holatiga Ko'ra
Podstansiya Nomi | Umumiy oqim | Foydali oqim | Yo’qotish | Manzil | Lokatsiya (Lat) | Lokatsiya (Long) | Quvvati (KVA) | Ma'sul xodim | Podstansiya Nomi (manba) | Umumiy oqim (podstansiya faylida) | Foydali oqim (podstansiya faylida) | Yo’qotish (podstansiya faylida) | Manzil (manba) | Lokatsiya (manba) | Quvvati (KVA) (manba) | Ma'sul xodim (manba) | Eslatma | Manba (fayl, qator)
O'rmonbek | 1630310.0798 | 1393612.0449 | 236698.0348 | O'rmonbek MFY | 40.8291 | 71.842 | 10000 | A.Baxriddinov | NS.O'rmonbek 110/35/10 | 704146 | 612366 | 95778 | [5 empty] | baliqchi/Avgust/Elektr Podstansiyalar.xlsx, 3-qator
Baliqchi | 7429334.9202 | 6466691.9421 | 962642.9782 | Baliqchi MFY | 40.9014 | 71.8317 | 80000 | Sh.Xojimatov | NS.Baliqchi 110/35/10 | 6971295 | 6034352 | 936942 |  |  |  | SH.Xojimatov |  | baliqchi/Avgust/Elektr Podstansiyalar.xlsx, 4-qator
Chinobod | 4283878.7546 | 3571961.371 | 711917.3835 | Chinobod MFY | 40.8665 | 71.9689 |  | A.Tojiboyev | NS Chinobod 110/35/10 | 3243000 | 2724120 | 518880 | Chinobod | 40,866486,71968873 | 110 kV |  | Quvvati (KVA) o'rnida kuchlanish (kV) yozilgan - bo'sh qoldirildi | chinobod/Elektr Podstansiyalar.xlsx [Avgust], 3-qator
Qo'shtepasaroy | 3047310.4907 | 2528302.0197 | 519008.471 | A'lam MFY | 40.8508 | 72.0481 |  | A.Tojiboyev | NS Qo'shtepasaroy 35/10 | 2646000 | 2222640 | 423360 | A'lam | 40.850754,72.048060 | 35 kV |  | Quvvati (KVA) o'rnida kuchlanish (kV) yozilgan - bo'sh qoldirildi | chinobod/Elektr Podstansiyalar.xlsx [Avgust], 4-qator
Oltinko'l | 656814.7547 | 545699.6093 | 111115.1454 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | transformatorlar.xlsx [Avgust], 41-qator